电子综合实验箱要求

1、模拟电路模块可完成以下实验：

1）共射放大电路连接与测试实验

2）比例运算电路功能测试

3）集成运放电路实验

4）二极管整流电路实验

5）稳压电路实验

6）波形发生电路实验

2、数字模块可完成以下实验：

1）与门电路功能测试

2）或门电路功能测试

3）非门电路功能测试

4）与非门电路功能测试

5）半加器电路设计与测试

6）编码器功能测试

7）译码器功能测试

8）寄存器功能测试

9）计数器功能测试

要求：

- 基于市面上可采购的模电实验箱和数电实验箱，将模电实验模块和数电实验模块合并到同一个实验箱内，供货商需要提供组装、调试以及售后服务。

- 最好能提供实物或实物图。