## Sheet1
关于气象台防雷检测-供应商报价模板（请供应商按要求填写打印盖章后上传） 供应商名称： 联系方式：
序号 | 采购需求 | [5 empty] | 供应商响应
| 建筑名称 | 测试点名称 | 备注说明 | 单位 | 点位数量 | 预算小计 | 响应参数 | 图片 | 响应单价 | 单位 | 数量 | 响应小计
1 | 采购需求 建筑名称: 工作楼; 采购需求 测试点名称: 1楼室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2; 采购需求 预算小计: 8000
2 | 采购需求 测试点名称: 1楼室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
3 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内机柜; 采购需求 备注说明: 机柜外壳接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 10
4 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内静电地板; 采购需求 备注说明: 4个角落静电地板支架、龙骨; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 8
5 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内均压环; 采购需求 备注说明: 4个角落均压环; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
6 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内空调; 采购需求 备注说明: 空调接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
7 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内UPS; 采购需求 备注说明: 不间断电源接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
8 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
9 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
10 | 采购需求 测试点名称: 2楼机房内TD28; 采购需求 备注说明: 接地端子; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
11 | 采购需求 测试点名称: 3楼小机房内配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
12 | 采购需求 测试点名称: 3楼小机房内配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器2套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
13 | 采购需求 测试点名称: 3楼小机房内TD28; 采购需求 备注说明: 接地端子; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
14 | 采购需求 测试点名称: 4楼高压机房内配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
15 | 采购需求 测试点名称: 屋顶避雷针2座; 采购需求 备注说明: 天幕避雷针、不锈钢杆体; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
16 | 采购需求 测试点名称: 屋顶避雷带; 采购需求 备注说明: 屋顶避雷带，有落差; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 8
17 | 采购需求 建筑名称: 宿舍楼; 采购需求 测试点名称: 1楼室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体2个、接地排2个; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
18 | 采购需求 测试点名称: 1楼室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器2套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
19 | 采购需求 测试点名称: 1楼半的楼梯间配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
20 | 采购需求 测试点名称: 1楼半的楼梯间配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
21 | 采购需求 测试点名称: 4楼探测值班室室内; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
22 | 采购需求 测试点名称: 4楼探测值班室室内设备; 采购需求 备注说明: 设备外壳接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
23 | 采购需求 测试点名称: 4楼探测值班室室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
24 | 采购需求 测试点名称: 4楼探测值班室室外配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
25 | 采购需求 测试点名称: 屋顶避雷带; 采购需求 备注说明: 屋顶避雷带，有落差; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 8
26 | 采购需求 测试点名称: 屋顶设备外壳; 采购需求 备注说明: 设备外壳接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 3
27 | 采购需求 建筑名称: 篮球场; 采购需求 测试点名称: 高杆照明灯; 采购需求 备注说明: 灯杆接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
28 | 采购需求 建筑名称: 制氢房; 采购需求 测试点名称: 避雷针1座; 采购需求 备注说明: 天幕避雷针、不锈钢杆体; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
29 | 采购需求 测试点名称: 门口静电释放桩; 采购需求 备注说明: 静电释放桩; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
30 | 采购需求 建筑名称: 老观测场; 采购需求 测试点名称: 避雷针1座; 采购需求 备注说明: 天幕避雷针、不锈钢杆体; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
31 | 采购需求 建筑名称: 新观测场; 采购需求 测试点名称: 避雷针1座; 采购需求 备注说明: 天幕避雷针、不锈钢杆体; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
32 | 采购需求 测试点名称: 配电箱2个; 采购需求 备注说明: 强电外壳和地排，弱电外壳; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 3
33 | 采购需求 测试点名称: 配电箱（强电）中; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
34 | 采购需求 测试点名称: 太阳能混合供电系统箱; 采购需求 备注说明: 外壳接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
35 | 采购需求 测试点名称: 太阳能混合供电系统箱中; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器2套、地排1个; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 3
36 | 采购需求 测试点名称: 观测场内设备、天线雷达等; 采购需求 备注说明: 设备外壳接地，含风杆雷达等; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 10
37 | 采购需求 建筑名称: 学习楼; 采购需求 测试点名称: 建筑防雷测试点; 采购需求 备注说明: 建筑接地，4个角落; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 4
38 | 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
39 | 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
40 | 采购需求 测试点名称: 2楼分配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
41 | 采购需求 测试点名称: 2楼分配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
42 | 采购需求 测试点名称: 屋顶避雷短针（避雷带）; 采购需求 备注说明: 涵盖后勤楼、厨房、油机房等; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 9
43 | 采购需求 建筑名称: 后勤楼; 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
44 | 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
45 | 采购需求 建筑名称: 厨房; 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
46 | 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
47 | 采购需求 建筑名称: 油机房; 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱体、接地排; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 2
48 | 采购需求 测试点名称: 1楼配电箱; 采购需求 备注说明: 箱内电涌保护器1套; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
49 | 采购需求 测试点名称: 油机; 采购需求 备注说明: 油机外壳接地; 采购需求 单位: 处; 采购需求 点位数量: 1
合计 | 采购需求 点位数量: 137; 采购需求 预算小计: 8000